**Общая Характеристика**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Серия, тип проекта: 4 –ИП
2. **Описание местоположения:** с.Таштып пересечение улицы Советской - Луначарского
 |  |
|  |  |

1. Индивидуальное наименование дома: Луначарского – 1
2. Тип жилого дома: Многоквартирный дом
3. Год ввода в эксплуатацию: 1991
4. Материал стен: Каменные, кирпичные
5. Тип перекрытий: Железобетонные
6. Этажность: 4
7. Количество подъездов: 3
8. Количество лифтов: 0
9. Общая площадь, м2: 2 551.50
10. **Площадь жилых помещений всего, м2 - 1715.80**
* Частная: 1715.80
* Муниципальная: 0.00
* Государственная: 0.00
1. Площадь нежилых помещений, м2: 155.10
2. Площадь участка, м2: 713.00
3. Площадь придомовой территории, м2: 3764.00
4. Инвентарный номер: б/н
5. Кадастровый номер участка: на кадастровый учет не поставлен
6. Количество квартир: 44
7. Количество жителей: 50
8. Количество лицевых счетов: 46
9. **Конструктивные особенности дома**

Фундамент- бетонные блоки. Наружные и внутренние капитальные стены и перегородки - кирпичные. Перегородки - кирпичные. Перекрытия (чердачные) - железо-бетонные плиты. Перекрытия (междуэтажные) - железо-бетонные плиты. Перекрытия (подвальные) - железо-бетонные плиты. Крыша - шиферная. Полы - дощатые, ДВП, ленолеум, бетонный. Проемы (окна) - пластиковые. Проемы (двери) - металлические. Отделка внутренняя - штукатурка, побелка. обои. Центральное отопление - центральное. Электричество - скрытое. Канализация - сброс в центральную сеть. Горячее водоснабжение - центральное. Ванны - чугунные. Газоснабжение - плиты электрические, газовые. Телефон - да. Телевидение - да. Вентиляция - да. Крыльца - да. Лестницы - да. Благоустроенный

1. **Удельная тепловая характеристика здания**
* фактический удельный расход, Вт/М3Сград: 0.00
* нормативный удельный расход, Вт/М3Сград: 0.00
1. Класс энергоэффективности: Не присвоен
2. Дата проведения энергетического аудита: Не проводился
3. Дата начала приватизации: 24.04.1991

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Конструктивные Элементы дома**

**Фасад**

1. Площадь фасада общая, м2: 679.60
2. Площадь фасада оштукатуренная, м2 : 0.00
3. Площадь фасада неоштукатуренная, м2 : 0.00
4. Площадь фасада панельная, м20.00
5. Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 : 0.00
6. Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 : 0.00
7. Площадь фасада деревянная, м2 : 0.00
8. Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 : 72.68
9. Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 : 0.00
10. Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 : 0.00
11. Площадь отмостки, м2 : 58.40
12. Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 : 0.00
13. Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 : 17.10
14. Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 : 0.00
15. Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 : 0.00
16. Площадь металлических дверных заполнений, м2 : 7.50
17. Площадь иных дверных заполнений, м2 : 7.70
18. Год проведения последнего капитального ремонта: 1991

**Кровля**

1. Площадь кровли общая, м2 : 924.60
2. Площадь кровли шиферная скатная, м2 : 924.60
3. Площадь кровли металлическая скатная, м2:0.00
4. Площадь кровли иная скатная, м2: 0.00
5. Площадь кровли плоская, м2 : 0.00
6. Год проведения последнего капитального ремонта кровли: 1991

####  Подвал

1. Сведения о подвале: эксплуатируемый
2. Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 : 431.10
3. Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений: 1991

 **Помещения общего пользования**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Площадь помещений общего пользования, м2 : 680.80
 |  |
|  | 680.60 |
| 1. Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования 1991

**Мусоропроводы**1. Количество мусоропроводов в доме: 0.00
2. Год проведения последнего ремонта мусоропроводов: 0.00
 |  |
|  | 1991 |

**Инженерные системы**

#### Система отопления

1. Тип: центральнное
2. Количество элеваторных узлов системы отопления: 1
3. Длина трубопроводов системы отопления, м: 2579.10
4. Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления: 1991
5. Количество точек ввода отопления: 1
6. Количество узлов управления отоплением: 1
7. Количество общедомовых приборов учета отопления: 0
8. Отпуск отопления производится: по нормативам или квартирным ПУ

#### Система горячего водоснабжения

1. Тип: централизованная открытая
2. Количество элеваторных узлов системы горячего водоснабжения: 1
3. Длина трубопроводов системы отопления, м: 2579.10
4. Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения : 1991
5. Количество точек ввода горячей воды: 1
6. Количество узлов управления горячей воды : 1
7. Количество общедомовых приборов учета горячей воды : 0
8. Отпуск горячей воды производится: по нормативам или квартирным ПУ

**Система холодного водоснабжения**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1. Тип: центральнное
2. Количество элеваторных узлов системы холодного водоснабжения: 1
3. Длина трубопроводов системы отопления, м: 2579.10
4. Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения : 1991
5. Количество точек ввода холодной воды: 1
6. Количество узлов управления холодной воды : 1
7. Количество общедомовых приборов учета холодной воды : 0
8. Отпуск холодной воды производится: по нормативам или квартирным ПУ

**Система водоотведения (канализации)**1. Тип: централизованная
2. Длина трубопроводов системы водоотведения, м: 0.00
3. Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации): 1991

**Система электроснабжения**1. Система электроснабжения: централизованное
2. Длина сетей в местах общего пользования, м: 2579.10
3. Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения: 1991
4. Количество точек ввода электричества: 2
5. Количество общедомовых приборов учета электричества: 2
6. Отпуск электричества производится: по показаниям общедомовых ПУ

**Система газоснабжения**1. Вид системы газоснабжения: отсутствует
2. Длина сетей соответствующих требованиям: Нет данных
3. Длина сетей не соответствующих требованиям: Нет данных
4. Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения: Нет данных
5. Количество точек ввода газа: Нет данных
6. Количество общедомовых приборов учета газа: Нет данных
7. Отпуск газа производится: Нет данных
 | централизованное |
|  |  |